## Sheet1
长治市气象局部门联合“双随机、一公开”监管工作检查结果公示
序号 | 检查企业名称 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况
1 | 黎城安泰运输有限公司 | 1.是否建立防雷安全责任制、防雷安全工作制度、台账及档案 2.是否定期对雷电防护装置进行维护 3.是否将防雷安全纳入应急管理并开展应急演练 4.是否接收气象部门发布的各类天气信息 5.是否按要求配备专（兼）防雷安全管理员 6.新（改、扩）建项目是否依法报请设计审核和竣工验收 7.是否委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期防雷装置安全性能检测（检测机构资料、报告是否在有效期内等） 8.各场所是否按照国家防雷技术标准和法规规定安装雷电防护装置（防直击雷措施、防感应雷措施、浪涌保护措施、等电位措施、接地措施等是否完善，加油站：罩棚及站房防直击雷、加油机及加油枪等接地、油罐区的防护、法兰盘的跨接、电源处的浪涌保护等措施是否符合要求，煤矿：各独立生产区的防雷措施是否完善等） 9.检测报告是否书写规范 10.是否存在使用不符合使用要求的防雷装置或者产品的情况。 | 基本符合要求
2 | 黎城液化石油气供应总站 |  | 发现问题提出整改意见 | 已整改
3 | 长子县森众燃气有限公司 |  | 基本符合要求
4 | 山西襄垣七一善福煤业有限公司 |  | 基本符合要求
5 | 山西石泉煤业有限责任公司 |  | 基本符合要求
6 | 长治市蓝科气象股份有限公司 |  | 发现问题提出整改意见 | 已整改
7 | 长治市经坊煤业有限公司 |  | 基本符合要求
8 | 西山煤业有限责任公司 |  | 基本符合要求
9 | 山西太行王家峪村煤业有限公司 |  | 基本符合要求
10 | 潞州区八一路小学 | 1.是否将气象灾害防御教育纳入学校相关教育计划 2.校内建筑物是否按照国家防雷技术标准和规定安装雷电灾害防御装置，是否委托具有资质的检测机构定期开展雷电防护装置检测，并检测合格 3.是否制定气象灾害应急预案，是否开展气象灾害防御应对相关应急演练 4.是否建立气象灾害预警信息收发机制 | 发现问题提出整改意见 | 正在整改
11 | 潞州区实验幼儿园分园 |  | 符合要求
12 | 东街小学体育路分校 |  | 符合要求
13 | 长钢小学 |  | 发现问题提出整改意见 | 正在整改
14 | 长治市潞州中学 |  | 符合要求
15 | 长治市第二十中学 |  | 符合要求
16 | 长治市友谊小学 |  | 符合要求
17 | 长治市荣海幼儿园 |  | 符合要求
18 | 长治市第十六中学 |  | 符合要求
19 | 长治五中 |  | 符合要求
20 | 长治市第六中学 |  | 发现问题提出整改意见 | 已整改
21 | 滨河幼儿园 |  | 符合要求
22 | 长治市潞州区康园中学 |  | 发现问题提出整改意见 | 已整改