附件1：

长治市住宅小区前期物业服务等级标准(一级至五级)对照表

住宅物业服务标准的一般规定

| 内 容 | 一级 | 二级 |  | 三级 | 四级 |  |  | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业服务企业承接项目时，对物业共用部位、共用设施设备进行认真检查验收，并办理验收手续 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
| 客户服务场所每日工作时间应按规定执行，其他时间应设置值班人员，设置并公示24小时服务电话 | ≥8小时 | ≥8小时 |  | ≥ 8小时 | ≥12小时 |  |  | ≥12小时 |
| 涉及影响业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口、张贴栏或各楼单元门内张贴通知(或通过小区广播、有线电视等渠道通知)，履行告知义务 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
| 24小时受理业主或使用人报修，有报修、维修记录 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
| 水、电急修应按规定时间到场 | ≤30 分 | ≤30 分 |  | ≤30 分 | ≤20 分 |  |  | ≤15分 |
| 其他报修应按规定到场 | 按约定 | 按约定 |  | 按约定 | ≤ 30分 |  |  | ≤30分 |
| 应在规定期限内对业主或使用人的投诉进行回复 | 7个工作日 | 3个工作日 |  | 2个工作日 | 2个工作日 |  |  | 1个工作日 |
| 项目负责人应具有物业管理师或物业管理企业经理资格,且有规定年限以上的物业服务企业同等岗位工作经历 | — |  | — | ≥2年 |  | ≥3年 | ≥5年 |  |
| 物业服务费用实行酬金制的，每年应按规定公布物业服务资金的收支情况 | ≥1次 |  | ≥ 1次 | ≥ 1次 |  | ≥ 2次 | ≥2次 |  |
| 应按规定提供便民服务，如代购飞机票、火车票，代收信件，配置服务手推车等 | — |  | — | ≥ 1种 |  | ≥ 2种 | ≥3种 |  |
| 每年开展l次以上的社区文化活动，节假日有专题活动布置 | — |  | — | √ |  | √ | √ |  |
| 每年应按规定公开征询业主对物业服务的意见，并对物业服务的意见制订整改计划，公示整改情况 | ≥1 次 |  | ≥1 次 | ≥1 次 |  | ≥2 次 | ≥2次 |  |
| 业主问卷率应达到 | ≥67 ％ |  | ≥70 ％ | ≥70 ％ |  | ≥80 ％ | ≥85％ |  |
| 业主满意率应达到 | ≥70 ％ |  | ≥80 ％ | ≥85 ％ |  | ≥90 ％ | ≥95％ |  |
| 每年第四季度制订下一年度共用部位及共用设施设备 维修养护计划 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |

住宅物业服务标准的共用部位维修养护

| 内 容 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 用 部 位 | 根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，检查中发现的问题，属于小修范围的，及时修复，属于大、中修范围的，在保修期内的，及时编制维修计划报建设单位，按《物业服务合同》约定进行维修，在保修期以外的，及时编制维修计划，报业主大会或业主委员会，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 对违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关部门 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 小区主要出入口应设有平面示意图 | — | — | √ | √ | √ |
|  | 主要路口应设有路标，幢、单元、户门标号等标志明显 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 楼梯、扶手、共用门窗、休闲设施等共用部分牢固且使用安全 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面 | — | — | — | √ | √ |
|  | 不得自行安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳篷等 | — | — | — | √ | √ |
| 巡 查 | 房屋结构、涉及使用安全的部位应每年检查1次，并做好记录，发现损坏及时告知相关业主、部门并安排专项维修 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 墙体、墙面、顶棚、楼板、地面砖、楼梯、扶手等应按规定检查 | — | 1次／年 | 1次／年 | 1次／年 | 1次／季 |
|  | 楼内共用部位门、窗、玻璃等应按规定巡查，保证正常使用 | 1次／季 | 1次／月 | 1次／月 | 2次／月 | 1次／周 |
|  | 屋面保温隔热层、防水层、散水坡、雨檐台、连廊等应按规定检查 | — | — | 1次／年 | 1次／半年 | 1次／季 |
|  | 大门、围墙、围栏等应按规定巡查 | 1次／年 | 1次／季 | 1次／月 | 2次／月 | 1次／周 |
| 室 内 装 饰 装 修 | 受理业主或使用人的装饰装修申报，按照住宅室内装饰装修管理办法与业主或使用人、装饰装修企业签订住宅室内装饰装修管理服务协议，告知业主或使用人在装饰装修工程中的禁止行为和注意事项 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 装饰装修期间应按规定巡查现场，发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，应及时劝阻或制止；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主委员会，并在物业管理区域内公示 | 2次／周 | 3次／周 | 1次／日 | 1次／日 | 2次／日 |
|  | 委托清运装修垃圾的，应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施，应在规定期限内清运；自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，应在规定期限内清运 | ≤2日 | ≤2日 | ≤2日 | ≤1日 | ≤1日 |
|  | 装饰装修结束后应进行验收，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理 | √ | √ | √ | √ | √ |

住宅物业服务标准的共用设施设备运行、维修养护

| 内容 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 用 设 施 设 备 | 定期检查共用设施设备，运行中出现的故障及检查中发现的问题，属于小修范围的，及时修复；属于大、中修范围的，在保修期内的，及时编制维修计划报建设单位，按双方《物业服务合同》进行维修，在保修期以外的，及时编制维修计划，报业主大会或业主委员会，根据业主大会的决定，组织维修或更新改造 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 路面、侧石、井盖等应按规定巡查 |  | 1次／季 | 1次／月 | 1次／月 | 2次／月 | 1次／周 |  |
|  | 雨水井、污水井、屋面雨水口等应按规定检查，保持畅通 |  | 1次／季 | 1次／月 | 1次／月 | 2次／月 | 2次／月 |  |
|  | 根据《物业服务合同》的约定，对由物业公司维护的休闲、娱乐、健身设施应按规定巡查，在正常使用期限内发现问题及时维修养护 |  | — | 2次／月 | 1次／周 | 2次／周 | 1次／日 |  |
| （未移交电网企业的供配电系统） | 设备运行状况应按规定检查，对主要运行参数进行检查记录 |  | — | 1次／日 | 2次／日 | 1次／6小时 | 1次／4小时 |  |
|  | 具备无人值守条件的配电室应按规定检查，用电高峰时期适当增加巡视次数 |  | — | — | — | 1次／日 | 1次／日 |  |
|  | 低电压配室应按规定巡查 |  | — | 1次／季 | 1次／月 | 1次／半月 | 1次／周 |  |
|  | 高低压配电柜、变压器每年l次检修除尘，并按要求对高低压配电设备、绝缘工具进行打压检测 |  | — | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 配电室安全标志和安全防护用品应齐全，通风照明良好，能有效防止蛇鼠等小动物进入；无易燃易爆危险品及杂物存放，环境整洁 |  | — | √ | √ | √ | √ |  |
| 公 共 照 明 | 院落、楼道照明应按规定巡查 | 1次／季 |  | 1次／月 | 1次／半月 | 1次／周 |  | 3次／周 |
|  | 院落照明灯按时开启，满足使用要求；亮灯率应达到 | ≥ 80％ |  | ≥ 85％ | ≥ 90％ | ≥95％ |  | ≥95％ |
|  | 未移交电网企业的公共照明系统控制柜、线路每年综合检修1次，保持控制柜工作正常 | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 配备专业安全管理人员，应按规定巡查电梯设备运行情况，并做好记录 | 一 |  | 1次/半月 | 1次／周 | 2次／周 |  | 1次／日 |
|  | 保证电梯正常运行，轿厢内按钮、照明灯具等配件应保持完好，轿厢内整洁明亮 | — |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 电 梯 | 委托专业电梯维保单位按质监部门要求定期进行保养，每年进行安全检测，在轿厢内张贴有效的《年检合格证》原件及《电梯使用须知》，并对维保单位保养工作进行监督，保存相关记录 | — |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 电梯发生故障，物业服务人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；一般性换件维修l日内完成，较为复杂维修3日内完成；需要使用专项维修资金维修的，及时编制维修计划，根据业主大会的决定，组织维修或更新 | — |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 发生困人或其他重大事故，应立即通知电梯维保单位，并在规定时间内到达现场，开展应急处理，协助专业维修人员进行救助，并保存相关记录 | — |  | ≤30 分 | ≤30 分 | ≤20分 |  | ≤15分 |

住宅物业服务标准的共用设施设备运行、维修养护

| 内容 |  |  | 一级 | 二级 |  | 三级 | 四级 | 五级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水 | 二次供水系统未移交供水企业） | 按照国家卫生防疫部门的要求，对小区内二次供水设备定期清洗消毒，并取得相关的合格证书 | — | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 水箱间、水泵房应按规定巡视，检查设备运行状况 | — | 1次／日 |  | 1次／日 | 2次／日 | 2次／日 |  |
|  |  | 备用水泵应按规定切换 | — | 1次／半年 |  | 1次／季 | 1次／2月 | 1次／月 |  |
|  |  | 水泵润滑情况应按规定检查，及时补充或更换润滑剂；每年养护1次水泵 | — | 1次／年 |  | 2次／年 | 1次／季 | 1次／季 |  |
|  |  | 定期对供水管道、阀门等进行除锈、刷漆，每年入冬前对暴露管道进行防冻处理 | — | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管；溢流管El、透气口应安装金属防护网并保持完好 | — | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 排水系 统 | 公共污水管道应按规定检查，视情况进行清理、疏通 | 1次／年 | 1次／年 |  | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／季 |  |
|  |  | 雨水管道、化粪池等部位应按规定检查，视情况进行清理、疏通 | 1 次／半年 | 1次／半年 |  | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／季 |  |
|  |  | 污水提升泵应按规定巡视，检查设备运行状态；每半年养护1次 | — | 1次／月 |  | 1次／周 | 2次／周 | 1次／日 |  |
|  |  | 雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 供 热 供 热 |  | 采用锅炉供热的住宅小区，其供热设备、设施及供热管线应由供热部门负责日常运行维护，或由其委托专业供暖公司维护、管理；采用集中供热的住宅小区，物业服务企业可根据集中供热部门的委托承担小区内供热交换站及二次供热管线等的日常运行维护 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 每年在供热开始前，接受供热部门委托的，按照约定要求完成供热系统的年度检修保养工作 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 供热期间按规定巡视小区供热阀门，对发现的问题应及时采取整改措施，暂时不能解决的应及时报告有关部门 | 1次／月 | 2次／月 | 1次／周 |  | 1次／日 | 1次／日 |  |
|  |  | 业主自有部位供热设施突发跑水事故时，应及时关闭相关的供热阀门，避免造成更大的损失 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |

住宅物业服务标准的共用设施设备运行、维修养护

| 内 容 |  |  | 一级 | 二级 |  | 三级 | 四级 |  | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 防 范 | 物业服务企业应根据小区情况，按规定应配备安全防范设施，并做好下列维护保养工作 |  | — | — |  | ≥1项 | ≥2项 |  | ≥3项 |
|  | 监 控 系 统 | 设备设施24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；按设备随机使用说明书的要求对硬盘录像机、摄像机等设备进行检修保养；设备出现故障，能及时修复 | — | — |  | √ | √ |  | √ |
| 安 全 防 范 | 门禁 系统 | 每周巡视l次，保证系统工作正常；门锁、对讲主机检查保养每季1次；一般性故障2小时内修复；较为复杂的故障2日内修复 | － | － | √ |  | √ | √ |  |
|  | 电子 巡更 系统 | 调试保养每季l次，保证正常运行；保持巡更时间、地点、人员和数据的显示、归档、查询及打印功能正常，巡更违规记录提示功能正常 | － | － | √ |  | √ | √ |  |
|  | 周界 防范 系统 | 主机除尘，压线端子牢固，对射探头牢固性检查每年l次；报警系统有效性测试每周1次，中心报警控制主机能准确显示报警或故障发生的信息，并同时发出声光报警信号；系统发生故障，一般性故障1小时内修复，较为复杂的故障24小时内修复 | － | － | √ |  | √ | √ |  |
| 防 雷 接 地 系 统 | 避雷装置按规定检查，及时修复锈蚀、变形、断裂部位 |  | － | 1次／年 | 1次／年 |  | 2次／年 | 2次／年 |  |
|  | 高层建筑每年雨季前对避雷系统进行测试，保证其性能符合国家规定 |  | － | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 景 观 配 套 附 属 设 施 设 备 | 每日按时开启；景观附属设施设备应按规定检查，发现损坏及时修复 |  | － | － | － |  | 1次／ 2月 | 1次／月 |  |
|  | 重大节日前对景观附属设施设备进行安全功能检修，保证各项设施运行正常 |  | － | － | － |  | √ | √ |  |

住宅物业服务标准的公共秩序维护

| 内 容 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 员 | 应设专职公共秩序维护人员，具有较强的责任心、 身体健康，并定期接受专业培训，能处理和应对小区公共秩序维护工作 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 能正确使用小区内设置的各类消防、物防、技防器械和设备。配备对讲装置或必要的安全护卫器械和设备。配备对讲装置或必要的安全护卫器枕 |  | － | － | √ | √ | √ |  |
|  | 人员应按规定占总数60％以上 |  | － | － | ≤55岁 | ≤ 50岁 | ≤45岁 |  |
| 门 岗 | 建立门卫、值班、巡逻、守护制度，落实岗位职责制，人员到位，责任到位 |  | － | － | √ | √ | √ |  |
|  | 按规定出入口24小时值班，保障值班电话畅通，接听及时，认真做好记录 |  | 主出人口 | 主出人口 | 各出入口 | 各出入口 | 各出入口 |  |
|  | 各出人口高峰时间(7：00～9：00、17：O0～19：0O) 设双人执勤 |  | － | － | √ | √ | √ |  |
|  | 对装修及其他临时施工人员实行出人证管理，加强出人盘查；对外来人员要进行访客登记 |  | － | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 保证出人口道路畅通；阻止小商小贩、可疑人员随意人内；对大型物品搬出进行登记 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 出人口环境整洁、有序 |  | － | － | √ | √ | √ |  |
| 巡 逻 |  | 制订详细的巡查方案，小区围墙、院落、车库、车场 等按规定巡查；重点部位增加巡查频次，并做好记录 | — | 1次／6小时 | 1次/4小时 | 1次/3小时 |  | 1次／2小时 |
|  |  | 楼梯间等楼内公共区域应每El定时巡查，保持楼梯间畅通，无擅自占用、乱堆乱放现象 | — | √ | √ | √ |  | √ |
|  |  | 巡查中发现各区域内的异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。 | — | √ | √ | √ |  | √ |
| 车 辆 管 理 |  | 按照合同约定对车辆进行管理，确保车辆有序停放，禁止在消防通道中停放车辆；非机动车定点存放 | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  |  | 按车辆行驶要求设立标志牌和标线，指定车辆停放区域，地上车位标志规范 | — | √ | √ | √ |  | √ |
|  |  | 车库道闸系统、车库内照明、 消防设备设施应保证正常使用 | — | √ | √ | √ |  | √ |
|  |  | 建有立体停车设备的车库应设专业技术人员值守，并对设备使用人进行专业培训；按规定对设备进行年检、维保 | — | — | — | √ |  | √ |
|  |  | 住宅小区中的车库不应私自改建、改变用途、分隔和拆除 | — | √ | √ | √ |  | √ |

住宅物业服务标准的公共秩序维护

| 内 容 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 控 | 设有监控室的应有专人24小时值班，交接班记录应规范、翔实 | — | — | √ | √ | √ |
|  | 监控室收到报警信号后，公共秩序维护人员应按规定赶到现场进行处置 | — | — | ≤15分 | ≤10分 | ≤5分 |
|  | 监控的录入资料应按规定时间保留，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行；重要情况或重大问题的录人资料应延长保留天数 | — | — | ≥ 15日 | ≥ 20日 | ≥30日 |
| 紧 急 事 故 防 范 | 对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件应启动应急预案，明确应急事件处理责任人。事发时及时报告业主委员会和有关部门，并协助采取相应措施 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 对因故障导致的临时性停水、停电事故，应及时报 告有关部门和告知相关业主 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 每年组织l次以上应急预案演习 | √ | √ | √ | √ | √ |

住宅物业服务标准的环境卫生

| 内容 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼内保洁 | 楼层通道和楼梯台阶应按规定清扫 |  | 1次／周 | 1次／周 | 2次／周 | 1次／日 | 1次／日 |
|  | 楼层通道和楼梯台阶地面应按规定湿拖 |  | 2次／年 | 1次／季 | 1次／月 | 1次／周 | 3次／周 |
|  | 楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防箱、指示牌等应按规定清洁 |  | 1次／年 | 1次／季 | 1次／周 | 3次／周 | 1次／日 |
|  | 天花板、公共灯具、墙面、踢脚线等应按规定清洁、 |  | 1次／年 | 1次／年 | 1次／半年 | 1次／ 2月 | 1次／月 |
|  | 共用门窗玻璃应按规定擦拭，目视干净 |  | 1次／年 | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／ 2月 | 1次／月 |
|  | 电梯轿厢地面应按规定清扫 |  | — | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 |
|  | 电梯轿厢地面应按规定湿拖 |  | — | 1次／周 | 3次／周 | 1次／日 | 2次／日 |
|  | 电梯轿厢门和墙面应按规定擦拭 |  | — | 1次／2日 | 1次／日 | 1次／日 | 2次／日 |
|  | 轿厢灯饰及顶部应按规定清洁 |  | — | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／月 | 2次／月 |
| 楼外保洁 | 道路应按规定清扫；雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行 |  | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 | 2次／日 |
|  | 道路保洁时间 |  | — | — | >1 8小时 | >1 8小时 | >1 8小时 |
|  | 绿化带应按规定清洁，秋冬季节或落叶较多季节增加清洁次数 |  | 1次／月 | 2次／周 | 1次／2日 | 1次／2日 | 1次／日 |
|  | 水景在开放期内，应按规定清洁；定期对水体投放药剂或进行其他处理 |  | － | － | 1次／2日 | 1次／日 | 2次／日 |
| 楼 外 保 洁 |  | 休闲娱乐、健身设施应按规定清洁，保持设施表面干净 | — | 2次／周 | 1次／2日 | 1次／2日 | 1次／日 |
|  |  | 休闲娱乐、健身设施应按规定刷洗消毒 | — | — | — | 1次／2周 | 1次／周 |
|  |  | 3m以下庭院灯、草坪灯应按规定清洁，目视干净 | — | — | 1次／月 | 1次／周 | 1次／周 |
|  |  | 标志、宣传牌、信报箱、景观小品应按规定清洁 | — | — | 1次／月 | 1次／2周 | 1次／周 |
|  |  | 天台、明沟、屋面应按规定清洁 | 1次／年 | 1次／年 | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／月 |
|  |  | 设有公共卫生间的应按规定清洁 | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 | 1次／日 | 2次／日 |
|  |  | 设有公共卫生间的应按规定消杀 | — | 1次／月 | 1次／月 | 2次／月 | 2次／月 |
| 车 库 、 车棚 |  | 地面应按规定清洁 | 1次／周 | 1次／周 | 2次／周 | 1次／2日 | 1次／日 |
|  |  | 地面应按规定冲刷 | — | 1次／季 | 1次／2月 | 1次／月 | 1次／月 |
|  |  | 天花板、墙面应按规定清洁 | — | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／2月 | 1次／2月 |
|  |  | 门窗、消防箱、防火门、指示牌、指示灯等公共设施，应按规定清洁，并保持整洁和正常使用 | — | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／2月 | 1次／月 |

住宅物业服务标准的环境卫生

| 内容 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃 圾 收 集 与 处 理 | 垃圾桶布局合理，单元门外合理设置垃圾桶，方便业主使用 | — | — | √ | √ | √ |
|  | 垃圾日产日清；周围地面无散落垃圾 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 垃圾应分类投放；无垃圾外溢、无污水、无明显异味 | — | — | √ | √ | √ |
|  | 垃圾桶、果皮箱应按规定清洁，定期消毒 | 1次／月 | 1次／月 | 2次／月 | 1次／周 | 1次／日 |
|  | 垃圾生物处理、中水处理等设备保证正常使用，定期维护 | — | — | — | — | √ |
| 卫 生 消 杀 | 蚊、蝇、蟑螂孳生季节应按规定消杀，其他根据季 节和当地情况制订具体计划 | — | 按需要 | 1次／月 | 2次／月 | 2次／月 |
|  | 灭鼠应按规定时间进行，无明显鼠迹 | — | — | 1次／半年 | 1次／季 | 1次／季 |
| 动 物 管 理 | 物业服务企业应协助有关部门，管理好住宅小区内业主或使用人豢养的宠物，不得在小区内饲养家禽、家畜及无许可证的宠物等 | — | — | — | — | √ |

住宅物业服务标准的绿化养护

| 内容 |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护 | 绿化养护措施和工作计划应规定编制 | — |  | 每年 | 每半年 | 每季 | 每月 |
|  | 对草坪、花卉、绿篱等应定期进行修剪、养护 | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 定期清除绿地杂草、杂物。杂草面积 | — |  | ＜10 | ＜10 | ＜5 | ＜2 |
|  | 对花卉、草坪、绿篱、乔灌木等适时补植更新，存活率 | — |  | ＞70 | ＞90 | ＞95 | ＞95 |
|  | 土地裸露面积 | — |  | — | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | 花卉、草坪、绿篱、乔灌木等缺株率 | — |  | — | — | ＜5 | ＜3 |
|  | 行道树缺株率 | — |  | — | — | ＜5 | ＜3 |
|  | 绿篱、色带及造型植物，轮廓清晰、层次分明、无残枝败叶，造型植物树叶紧密、圆整，观赏效果良好 | — |  | — | — | — | √ |
|  | 树木应规定修剪，树冠整齐 | — |  | — | — | ＞1次/年 | ＞1次/年 |
|  | 树木侧枝分布均匀，不影响车辆行人通行，与建筑架空线路无刮擦 | — |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 适时防冻保暖，定期喷洒药物，预防病虫害 | — |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻 | — |  | — | — | — | √ |
| 环 境 布 置 | 绿化总体布局合理，乔、灌、花、草配置得当、层次丰富，视觉效果良好，满足居住环境需要，无侵占现象 |  | — | — | — | √ | √ |
|  | 绿地设施及硬质景观应保持常年完好，无人为破坏现象 |  | — | — | — | √ | √ |
|  | 设有景观湖的，保持三季有水，水质良好，每月至少补水1次，每年清淤l次 |  | — | — | — | — | √ |
|  | 重大节日或庆典活动，应对公共区域进行花木装饰 |  | — | — | — | — | √ |
|  | 开展绿化宣传，对小区内的古树名木，保护措施到位，使其生长正常；对稀有树木应进行挂牌标志，注明其名称、科属、产地、生长习性等 |  | — | — | — | √ | √ |