附件1

长治市节水型小区考核标准

（100分）

| 序号 | 基 础 管 理 考 核 内 容 | 考 核 方 法 | 考 核 标 准 | 标准 分数 | 自查分数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有用水管理制度和专（兼）职管理人员 | 查看有关文件及相关记录 | 有专（兼）职人员得5分，有制度得3分，有会议记录得2分 | 10 |  |  |
| 2 | 有用水记录和完整统计数据分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 统计完整、规范得3分，有分析得2分 | 5 |  |  |
| 3 | 用水巡查和日常维护管理 | 查阅有关资料，查看现场 | 有制度得5分，有专人得5分 | 10 |  |  |
| 4 | 经常进行节水宣传 | 查看资料，询问居民节水常识 | 经常开展宣传得10分 | 10 |  |  |
| 5 | 景观、绿化、洒扫等用水采用雨（洪）水或再生水 | 现场查看 | 有规划得5分，已实施得5分 | 10 |  |  |
| 6 | 有用水管网图 | 查阅有关资料 | 管网图完整得5分 | 5 |  |  |
| 7 | 居民生活用水户表率 | 查阅有关资料、现场抽查 | 户表率≥100%得10分； 户表率＜100%时，每降低一个百分点扣2分 | 10 |  | 实际标准不得低于标准水平6个百分点 |
| 8 | 卫生器具设备漏水率小于2% | 查资料： 卫生洁具设备漏水率﹦（检查卫生洁具设备漏水件数÷检查卫生洁具设备总件数）×100% | 漏水率≤2%得10分； 漏水率＞2%时，每增加一个百分点扣2分 | 10 |  | 实际标准不得低于标准水平6个百分点 |
| 9 | 一户一表、水表出户实行情况 | 查阅资料、现场检查 | 2005年后新建的建筑，一户一表，水表出户率100%得10分，每降低二个百分点扣一分。2005年前的建筑，有逐步改造计划的得5分，已开始实施得5分 | 10 |  |  |
| 10 | 人均生活用水量（升/人·日）小于100 | 查阅资料 | 人均生活用水量（升/人·日）≤100得10分；＞100时，每多10升扣1分 | 10 |  |  |
| 11 | 节水型水龙头和卫生洁具安装率达到100% | 现场抽查、查阅资料 | 安装率达到100%得10分；每降低一个百分点扣2分 | 10 |  | 实际标准不得低于标准水平6个百分点 |